Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории  ограниченной улицами Арсенальная, Бульвар Габдрахмана Кадырова, Венская, Изумрудная, улица № 7 в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Рассмотрев обращение ООО «Группа компаний Строительное управление № 1» (вх № 197 от 13.06.2017 г.), в соответствии со статьями 45, 46, 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с целью обеспечения устойчивого развития территории, Совет сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан РЕШИЛ:

1. Утвердить проект планировки территории, ориентировочной площадью 12, 90 га, ограниченной улицами Арсенальная, Бульвар Габдрахмана Кадырова, Венская, Изумрудная, улица № 7 земель населенного пункта села Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, в составе:

1.1. Чертеж планировки территории с отображением красных линий, линий регулирования застройки, осей улиц, линий дорог и проездов, согласно приложению № 1;

1.2. Чертеж планировки территории с отображением границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, согласно приложению № 2;

1.3. Чертеж планировки территории с отображением красных линий и объектов инженерной инфраструктуры, согласно приложению № 3;

1.4.  Положение о размещении объектов капитального строительства, технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития территории ориентировочной площадью 12, 90 га, ограниченной улицами Арсенальная, Бульвар Габдрахмана Кадырова, Венская, Изумрудная, улица № 7 земель населенного пункта села Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, согласно приложению № 4.

2. Утвердить проект межевания территории, ориентировочной площадью 12, 90 га, ограниченной улицами Арсенальная, Бульвар Габдрахмана Кадырова, Венская, Изумрудная, улица № 7 земель населенного пункта села Булгаково  сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, в составе:

2.1. Чертеж межевания территории с отображением красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, согласно приложению

№ 5.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Уфимские Нивы» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в сети «Интернет» http://bulg-ufa.ru/.

# 4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

# Глава сельского поселения				                  А. Н. Мельников

# 21 июня 2017 г.

# № 111

Приложение №1

к решению Совета сельского поселения

Булгаковский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

от 21 июня 2017г. года № 111

Чертеж планировки территории с отображением красных линий, линий регулирования застройки, осей улиц, линий дорог и проездов

Заместитель главы администрации

Булгаковский сельсовет

МР Уфимский район РБ                                                                                              Е. В. Морозова

Приложение №2

к решению Совета сельского поселения

Булгаковский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

от 21 июня 2017 года № 111

Чертеж планировки территории с отображением границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения

Заместитель главы администрации

Булгаковский сельсовет

МР Уфимский район РБ                                                                                               Е. В. Морозова

Приложение №3

к решению Совета сельского поселения

Булгаковский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

от 21 июня 2017 года № 111

Чертеж планировки территории с отображением красных линий и объектов инженерной инфраструктуры

Заместитель главы администрации

Булгаковский сельсовет

# МР Уфимский район РБ                                                                                               Е. В. Морозова

Приложение №4

к решению Совета сельского поселения

Булгаковский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

от 21 июня 2017 года № 111

Положение о размещении объектов капитального строительства,

технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 02:47:031411:1202-1234, 02:47:031411:1056-1068 сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Краткая пояснительная записка

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Корректировка проекта планировки и межевания земельного участка в с. Булгаково СП Булгаковский сельсовет МР Уфимский район Республики Башкортостан» выполнен на основании:

- Градостроительное задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Арсенальная, бульвар Габдрахмана Кадырова, Венская, Изумрудная, улица №7 в селе Булгаково СП Булгаковский сельсовет МР Уфимский район РБ № 4-КО от «17» мая 2017 г;

- Договора на корректировку проекта планировки и проекта межевания № 47/2016 от 01.12.2016;

- Технического задания на разработку проектной документации от «13» января 2017 г.;

- Проекта №12-10-10-ПМ «Комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства на земельном участке в с. Булгаково СП Булгаковский сельсовет МР Уфимский район Республики Башкортостан», выполненного ООО «Уфимская проектная компания».

Корректировка проекта планировки и проекта межевания производится во 2-ом квартале, ограниченного улицами Арсенальная, бульвар Габдрахмана Кадырова, Венская, Изумрудная, улица №7.

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

2.1. Размещение участка.

Участок в границах межевания расположен в пределах Уфимского района, на землях СП Булгаковский сельсовет примыкает с юго-запада к с. Булгаково. Территория находится рядом с правым коренным склоном долины р. Уршак, являющейся левобережным притоком р. Белой. С юго-востока территорию ограничивает автодорога «Булгаково-Бузовъязы».

Площадь участка проектирования составляет 12,9 га.

Рельеф местности относительно не ровный, с заметным уклоном на север и перепадом высот до 5 м.

Планировочная зона: административные границы СП Булгаковский сельсовет.

В пределах границ проектирования имеются следующие территории:

- кварталы ИЖС (жилая зона «Ж-1»);

- улицы, дороги, инженерные коммуникации.

2.2. Климат, гидрогеологические, инженерно-геологические условия.

- 1В климатический подрайон с расчётной температурой наружного воздуха обеспеченностью 0,92:

- наиболее холодных суток – 38 С°;

- наиболее холодной пятидневки – 35 С°;

- ветровой район II, нормативный ветровой напор 30 кг/кв.м.;

Ветровой режим характеризуется преобладанием южных и юго-западных ветров. Максимальная из средних скоростей за январь равна 5,5 м/с, летом средние месячные скорости ветра не превышают 3,8 м/с.

- снеговой район –V, расчётная снеговая нагрузка 320 кг/кв.м.;

- количество атмосферных осадков за год составляет 533 мм., суточный максимум 53 мм.

- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 1,8 м.

2.3   Территориальная зона

Категория земель – «Ж-1».

3. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

3.1. Характеристика участка.

Площадь участка в границах красных линий составляет 12,9 га. Участок, отведённый под строительство, расположен в пределах МР Уфимский район, на землях СП Булгаковский сельсовет и  примыкает к существующей застройки с. Булгаково. Участок ограничен с западной стороны и северной сторон лесополосой, с восточной — существующей улицей Шоссейная, с юго-восточной — автодорогой «Булгаково-Бузовьязы». По территории участка проходят трассы различных подземных и надземных коммуникаций, а именно со стороны северо-востока проходит ветка нефте- и газопровода, а также линии воздушных электропередач. Рельеф относительно не ровный, с уклоном на север. Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются в пределах 117,6-119,1 м.

3.2. Архитектурно-планировочное решение.

На данной территории ранее запроектировано размещение комфортабельной малоэтажной жилой застройки. Уровень комфортности обеспечивается наличием всех объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также разветвлённой сети дорог с твёрдым покрытием. Жилая застройка состоит из 148 участков (ранее было 142 участка).

В квартале сформированы 148 участков, предназначенных под индивидуальное и блокированное жилищное строительство площадью от 3 до 16 соток.

В центральной части проектируемой территории расположена детская площадка площадью 424,6 кв. м и площадка для отдыха площадью 855,1 кв. м

3.3. Функциональное зонирование.

Проектом планировки  выделены  следующие функциональные зоны:

- зона жилой застройки («Ж-1»)

3.4. Жилищное строительство. Население.

Расчётное количество жителей проектируемого района составляет 501 человек (ранее было 391 человек). Нормативная обеспеченность общей площадью – 35 кв.м./ чел.

Жилищное строительство проектируемого участка представлено в следующих типах жилой застройки:

- индивидуальные дома с площадью от 80 до 180 кв.м. и приусадебными участками от 6 до 16 соток;

- индивидуальные дома блокированного типа на 2 хозяев, каждая блок-секция которого площадью 80-100 кв.м. с приусадебным участком от 3 до 6 соток;

Расчётная потребность в детских дошкольных учреждениях –19 мест, школах – 57 мест.

3.5. Инженерное обеспечение.

Проектом планируется размещение на территории проектируемого участка следующие системы инженерного обеспечения:

- Водоснабжение – централизованное с забором воды от существующего водозабора в районе д. Киешки;

- Канализация – централизованная, с водоотведением в проектируемые очистные сооружения;

- Газоснабжение – централизованное, с подключением к существующим сетям;

- Электроснабжение - централизованное, с подключение к проектируемым блочным трансформаторным подстанциям.

Коммунальные зоны кварталов представлены автостоянками для хранения автомобилей, а также объектами инженерного обеспечения: здания бойлерных, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов (согласно технических условий их количество будет уточнено), а также  другими объектами, имеющими  нормируемый санитарный разрыв от жилья до 50м.

Все объекты коммунального назначения представлены в графической части проекта.

3.6. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Для обеспечения безопасности, доступности по всем видам обслуживания маломобильных групп населения необходимо вести строительство жилых и общественных зданий и сооружений с учётом потребности инвалидов, а именно:

1. Оборудование входов в здания пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, лифтами и подъёмниками в соответствии с нормативными параметрами уклонов, поручней и т.д.

2. Организация адаптированных к потребителям инвалидов помещений досуга, специальные спортивные и тренажёрные залы.

3. Строительство улиц, дорог с необходимыми элементами для маломобильных групп населения: пандусы в надземных переходах, устройство беспрепятственных пешеходных путей, площадок отдыха, специальных автостоянок возле общественных и жилых зданий.

4. При формировании участков общественных комплексов предусматривается разделение пешеходных и транспортных потоков, непрерывность пешеходных путей.

5. В зоне стоянок личного автотранспорта следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов.

При проектировании зданий, сооружений и элементов благоустройства на следующих стадиях необходимо руководствоваться положениями СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

3.7. Благоустройство и озеленение.

Благоустройство проектной территории включает в себя устройство твёрдого асфальтобетонного покрытия для подъезда к каждому отдельному земельному участку ИЖС и организацию рельефа с удобными транспортными и пешеходными связями.

Для сбора отходов территория оборудуется мусоросборниками (контейнеры). Мусоросборник должен иметь плотно закрывающиеся крышки. Расположение установка контейнера соответствует условиям погрузочно-разгрузочных работ мусоровозов. Вывоз твёрдых бытовых отходов осуществляется ежедневно на оборудованный полигон по договору.

Вдоль земельных участков и объектов инфраструктуры размещаются малые архитектурные формы утилитарного массового использования:

- урны;

- осветительные устройства (фонари наружного освещения).

Отмостку выполнить из трёх слоёв: песок Е=300кг/см2 ГОСТ 8736-93 - 100мм, щебень фракционный Е=400кг/см2 ГОСТ 8267-93 - 100мм, мелкозернистый асфальтобетон ГОСТ 9128-97 I –II марок - 50мм.

Плиточное покрытие следует выполнять из трёх слоёв: песок ГОСТ 8736-93 Е=300 кг/см2 - 100 мм, бетонная подготовка из бетона ГОСТ 26633-93 F-150 В-25 - 100 мм, бетонные плиты типа «Брусчатка» марки 1Ф8.7-70мм ГОСТ 17608-91 - 70 мм.

Озеленение территории производится с целью создания благоприятных микроклиматических и санитарно-гигиенических условий для жизнедеятельности людей и решается устройством газонов с высадкой на них кустарников. Ассортимент растений подбирается по биологическим, декоративным, градостроительным особенностям, соответствующим данному климатическому району. Посадка зелёных насаждений производится с учётом нормативных расстояний. Кустарники высаживаются на расстоянии не ближе 1 м от забора земельного участка.

Территория имеет газонное покрытие. Проектируемый газон покрывает всю озеленяемую территорию. Газон необходимо периодически окашивать.

Вся площадь озеленения имеет подсыпку растительного грунта – 15см. Растительный грунт для планировки применяется для выравнивания поверхности участка озеленительных работ и представляет собой верхнюю часть плодородного слоя почвы, он может применяться в качестве плодородного грунта при внесении необходимого количества удобрений.

3.8. Улично-дорожная сеть и транспорт.

3.8.1. Улично-дорожная сеть.

Решение транспортного обеспечения проектируемой территории основано на ранее выполненном проекте №12-10-10-ПМ «Комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства на земельном участке в с. Булгаково СП Булгаковский сельсовет МР Уфимский район Республики Башкортостан», выполненного ООО «Уфимская проектная компания».

Проектом предусмотрена единая система транспорта в увязке с планировочной структурой села, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами.

3.8.2. Поперечные профили  улиц.

В проекте разработаны поперечные профили улиц, в соответствии с нормативными требованиями.

Окончательное местоположение инженерных коммуникаций, озеленения, благоустройства и других элементов поперечного профиля должны быть решены при проектировании улиц на стадии Р.

3.8.3. Общественный транспорт.

Пассажирский транспорт на проектируемой территории является частью транспортной системы. Движение общественного транспорта осуществляется по магистральным улицам.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки принята не более 500 м.

Автобусные остановки размещаются согласно действующих нормативов, в основном возле объектов культурно-бытового обслуживания и мест проживания. Остановки должны быть оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

3.8.4. Организация движения пешеходов.

Качество жизни в проектируемых жилых районах в большой степени зависит от доступности объектов обслуживания и отдыха от  мест проживания людей.

Основные пешеходные потоки формируются по внутриквартальным озеленённым территориям, по жилым улицам, где отсутствует грузовое движение, вдали от шума и газов. Пешеходные связи формировались с учётом проектируемых улиц для формирования равной доступности  к объектам обслуживания и  целостности  жизни  района.

3.8.5. Организация  перемещений трудовых потоков.

В проекте планировки жилого района заложен транспортный каркас, позволяющий осуществить трудовые перемещения к существующим местам приложения труда.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.

| Наименование | Ед. изм. | Общий показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь участка проектируемого объекта (2 квартал) | га | 11,7 |
| · жилые участки кварталов, микрорайонов | га | 9,4 |
|  | % | 80,4 |
|  | шт | 148 |
| ·участки публичных сервитутов | % | 6,02 |
| ·зеленые насаждения общего назначения, водоемы | га/% | 11,05/4,30 |
| ·улицы, дороги, проезды, площади | га/% | 1,18/10 |
| ·территории промышленных предприятий | га/% | 0 |
| ·прочие территории | га/% | нет |
| Из общей территории: |  |  |
| ·земли государственной собственности | % | нет |
| ·земли муниципальной собственности | % | 6,02 |
| Население |  |  |
| Численность населения (весь поселок) | тыс.чел. | 13,282 |
| Численность населения (2 квартал) | чел. | 501 |
| Жилищное строительство |  |  |
| Общая площадь квартир в жилых домах (2 квартал) | тыс.кв.м | 17,4 |
| В том числе: |  |  |
| ·в сохраняемых жилых домах | тыс.кв.м | нет |
| ·в реконструируемых жилых домах | тыс.кв.м | нет |
| ·новое строительство, в т.ч.: | тыс.кв.м | 17,4 |
| 1-2этажное | тыс.кв.м | 17,4 |
| Транспорт |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети (всего) | км | 38,2 |
| в том числе: |  |  |
| ·магистральных улиц: |  |  |
| ·районного значения | км | 6,59 |
| ·жилых улиц и местных проездов | км | 10,52 |
| Инженерное обеспечение и благоустройство (2 квартал) |  |  |
| Общее водопотребление | куб. м в сутки | 115 |
| Суммарный расход сточных вод | куб. м в сутки | 88 |
| Расход газа |  |  |
| Общее потребление на отопление и пищеприготовление | тыс. м³/час. | 746,0 |
| Требуемая мощность электроснабжения | кВт | 320 |
| Охрана окружающей среды |
| Санитарно-защитные зоны (2 квартал) | га | 0,8 |

Заместитель главы администрации

Булгаковский сельсовет

МР Уфимский район РБ                                                                                          Е. В. Морозова

Приложение № 5

к решению Совета сельского поселения

Булгаковский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

от 21 июня 2017 года № 111

Чертеж  межевания территории с отображением красных линий, линий регулирования застройки,  границ земельных участков

Заместитель главы администрации

Булгаковский сельсовет

МР Уфимский район РБ                                                                                             Е. В. Морозова